Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

SARAJEVO

NACRT

UREDBU

O POSLOVIMA TEHNIČKE ZAŠTITE KOJI SE ODNOSE NA UPOTREBU ALARMIN SISTEMA, VIDEONADZORA ILI DRUGIH TEHNIČKIH SREDSTAVA I OPREME TE POSLOVE INTERVENCIJE U SLUČAJU AKTIVRANJA ALARMANOG SISTEMA

Sarajevo, juli 2014. godine

Na osnovu člana 30. stav 5. Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 78/08 i  67/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na ___ sjednici održanoj _______ 2014. godine, na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova   donosi

UREDBU

O POSLOVIMA TEHNIČKE ZAŠTITE KOJI SE ODNOSE NA UPOTREBU ALARMIN SISTEMA, VIDEONADZORA ILI DRUGIH TEHNIČKIH SREDSTAVA I OPREME TE POSLOVE INTERVENCIJE U SLUČAJU AKTIVRANJA ALARMANOG SISTEMA

- OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Predmet uredbe)

(1) Ovom uredbom uređuju se poslovi tehničke zaštite koji se odnose na upotrebu alarmnih sistema, videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme čiji uređaji moraju imati mogućnost detekcije, signalizacije i pohranjivanja podataka, uvezivanja alarmnih sistema  na dojavni centar, videonadzora koji nije uvazen na dojavni centar i poslove intervencije u slučajevima aktiviranja alarmnog sistema, što je predviđeno u članu 30. Zakona o agencijama i unutrašnjim služabama za zaštitu ljudi i imovine ( u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Tehnička zaštita iz stava (1) ovog člana organizuje se za zaštitu ljudi i imovine od uništenja, oštećenja, krađe i drugih oblika opasnog ili štetnog djelovanja  na zdravlje i život ljudi, odnosno imovinu  i fizičku zaštitu lica u pokretu (bliska zaštita)  u privrednim društvima, ustanovama i drugim pravnim licima (u daljnjem tekstu: pravna lica) i organima uprave na području Federacije  Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu: Federacija) kako je utvrđeno u Zakonu.

Član 2.

(1) Tehnička zaštita predstavlja djelatnost agencije u koju spadaju poslovi zaštite ljudi i imovine tehničkim sredstvima i opremom utvrđene ovom uredbom.

(2) Poslovi tehničke zaštite predstavljaju skup radnji kojima se neposredno ili posredno štite ljudi i njihova pokretna i nepokretna imovina, a obavljaju se upotrebom tehničkih sredstava i opreme kojima se može uspješno spriječiti protupravne radnje (razbojništvo, provala, otimanje i dr.) usmjerene prema licima i imovini  koji je predmet zaštite (štićena lica i imovina).

(3) Poslovi tehničke zaštite iz stava (2) ovog člana, a koji se odnose na alarmne sistem, videonadzor i druga tehnička sredstva utvrđena ovom uredbom  ne smiju biti ugrađeni niti se koristiti u svrhu ugrožavanja i povrede privatnosti i sigurnosti drugih lica, već isključivo u zaštiti objekta ili ličnosti koji se štite tim sredstvima.

(4) Ugrožavanja i povreda privatnosti i sigurnosti iz stava (3) ovog člana postoji kada ugrađeni  alarmni sistem, videonadzor i druga tehnička sredstva obuhvataju zaštitu objekta ili ličnosti van perimetra zaštite.

Član 3.

Poslovi tehničke zaštite utvrđene Zakonom  i ovom uredbom mogu obavljati samo agencije za zaštitu ljudi i imovine (u daljnjem tekstu: agencije) ili vlastite unutrašnje službe zaštite pravnog lica (u daljnjem tekstu: služba zaštite) koje imaju odobrenje za obavljanje poslova tehničke zaštite od kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo) i saglasnost Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova  (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) za poslove za koje je prema Zakonu ta saglasnost predviđena.

Član 4.

Tehnička zaštita iz člana 2. ove uredbe   organizuje se i provodi   isključivo na području štićenog objekta ili  prostora odnosno štićenih zgrada i drugih objekata i u pratnji i osiguranju  tokom prijevoza štićenih lica (bliska zaštita) , prijevoza putnika u javnom saobraćaju odnosno prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocijenosti,  ili u toku obavljanja zaštite pokretne imovine koja se vrši tehničkim sredstvima  GPS-a, kako je utvrđeno u članu 30. stav 2. Zakona.

Član 5.

(1) U toku provođenja poslova tehničke zaštite primjenjuju se odgovarajući  propisi odnosno norme ili standardi Federacije, a ako nema tih propisa, normi ili standarda,  primijenjuju se međunarodni propisi ili norme odnosno standardi koji regulišu to pitanje.

(2) U toku ugradnje  uređaja sistema  tehničke  zaštite  moraju  se primijeniti  odredbe  propisa  koji  uređuju  pitanja koja se odnose na  proizvode  i  ocjenu usklađenosti kao  i tehnička  dopuštenja za građevne i druge proizvode, što podrazumijeva obavezu izdavanja certifikata o usklađenosti, uvjerenja o kvalitetu  i tehničkih dopuštenja za proizvode stavljene na tržište Bosne i Hercegovine.

Član 6.

U skladu sa odredbom člana 30. stav 2. Zakona za poslove tehničke zaštite iz člana 2. ove uredbe zabranjeno je koristiti tehnička sredstva, opremu i uređaje kojima se omogućava prisluškivanje u objektu ili prostoru u kojima se organizuje i provodi tehnička zaštita.

Član 7.

Pojmovi koji se koriste u ovoj uredbi imaju sljedeće značenje;

1) signalizacija- dojava o stanju protuprovalnog ili protuprepadnog ili protivdiverzinog ili vatrodojavnog sistema zaštite ili sistema videonadzora koja može biti zvučna i svjetlosna;

2) detekcija- utvrđivanje kretanja neovlaštenih lica u štićenom prostoru ili objektu;

3) protudiverzijska tehnika- su uređaji i sredstva koja se koriste za sprečavanje i odbijanje neposrednog napada (elektrošok, sprej i dr.)

4) pohranjivanje podataka-  predstavlja pohranjivanja i čuvanja podataka prikupljenih u toku obavljanja poslova tehničke zaštite u kasa/spremnik, na harddisku, i dojavnom centru;

5) protuprovalna vrata, čine masivna vrata visoke čvrstoće sa jednostrukim ili višestrukim zaključavanjem, sigurnosnim ili vezivnim viljcima, ispitana na otpore prema provali i normativno klasificirana;

6) protuprovalna zaštita -predstavlja sistem tehničke zaštite putem alarmnog sisitema čija je osnovna funkcija registrovanje i dojava pokušaja krađe, provale razbojništva i dr., kako bi se blagovremeno osigurala intervencija agencije ili službe zaštite odnosno policije;

7) protuprepadna zaštita- predstavlja sistem tehničke zaštite putem panik tastera koji je priključen na alarmni sistem  čija je osnovna funkcija registrovanje i dojava pokušaja krađe, provale razbojništva i dr., kako bi se blagovremeno osigurala intervencija agencije ili službe zaštite odnosno policije;

8)Videonadzor- predstavlja sistem tehničke zaštite čija je osnovna funkcija registrovanje, pohranjivanje kretanja unutar štićenog objekta, a u svrhu odvračaja i otežavanje izvršenja krađe, provale, razbojništva i dr., kako bi se olakšala identifikacija i pronalazak izvršilaca tih dijela putem video zapisa;

9) Štićeni prostor- nepokretna ili pokretna imovina koji se štiti sredstvima tehničke zaštite;

10) Uređaj- sredstvo (oprema) putem koje se ostvaruje tehnička zaštita i čini dio sistema tehničke zaštite;

11) Sistem tehničke zaštite- skup uređaja koji čine jednu cjelinu za obavljanje tehničke zaštite;

12) zaštita čovjekove sredine/okoliša- predstavlja objekte i prostor koji proizvodi štetne emisije;

13) zaštita od požara- predstavljaju mjere i radnje  usmjerene na zaštitu objekata ljudi i imovine od požara putem tehničkog sistema dojave(vatrodojava) u skladu sa propisima koji se odnose na  sistem vatrodojave;

14) perimetra- je prostor koji se štiti.

II- POSLOVI TEHNIČKE ZAŠTITE KOJI SE ODNOSE NA UPOTREBU ALARMNIH SISTEMA, VIDEONADZORA ILI DRUGIH TEHNIČKIH SREDSTAVA I OPREME

- Tehnička sredstva i oprema koja se koristi za poslove tehničke zaštite

Član 8.

Tehnička sredstva i oprema koja se koristi za obavljanje poslove iz člana 2. ove uredbe su različite vrste alarmnih sistema koji se odnose na sprečavanje protupravnih i protuprovalnih, protuprepadnih i protupožarnih radnji, videonadzor i druga tehnička sredstva i oprema  koja su utvrđena ovom uredbom.

Član 9.

Alarmni sistemi, videonadzor i druga tehnička sredstva i oprema utvrđena ovom uredbom a koja se koriste za obavljanje poslova tehničke zaštite moraju imati certifikat (deklaraciju) prizvođača kojim se potvrđuje da su ta sredstva ili oprema ili uređaj usklađena sa međunarodnim standardima i da nisu štetni za čovjekov okoliš i čovjeka.

- Alarmni sistemi

Član 10.

(1) Alarmni sistemi koji se upotrebljavaju u obavljanju poslova tehničke zaštite, predstavljaju tehnička sredstva i opremu koja sprečavaju i otkrivaju  protuprovalne i protuprepadne radnje usmjerene protiv štićenog prostora.

(2) Alarmni sisitemi iz stava (1) ovog člana koristiti se za poslove zaštite iz člana 30. stav 1. Zakona i to: za zaštitu ljudi i čovjekova okoliša, zaštitu podataka i dokumentacije, zaštitu ne dopuštenog pristupa u štićene prostore i objekte, zaštitu od iznošenja odnosno otuđenja štićenih predmeta i stvari u obimu, funkciji  i kvalitetu kako je utvrđeno procjenom ugroženosti i elaboratom zaštite.

Član 11.

(1) Za protuprovalnu zaštitu iz člana 10. ove uredbe  koriste se alarmni sistemi čiji je osnovni zadatak  registracija i dojava pokušaja ili izvršenja krivičnog djela (razbojništva, krađe, provale i dr.) radi pružanja podataka za intervenciju agencije ili službi zaštite i kantonalnog ministarstva.

(2) Za protuprepadnu zaštitu iz člana 10. ove uredbe koristi se panik taster kao nadogradnja  alarmnog sistema čiji je osnovni zadatak  što brža „tiha“ dojava za intervenciju agencije ili službe zaštite i kantonalnog ministarstva  prilikom prepada,  za vrijeme ili nakon izvršenja krivičnog djela (razbojništva, krađe, provale i dr.). Tiha dojava smatra se nečujni prenos alarmnog signala sa javljača u prijemnu centralu dojavnog centra.

(3) Alarmi sistemi iz st. (1) i (2) ovog člana sastoje se protuprovalnog  centralnog  uređaja,  tasteture  ili  električne  brave,  detektora kretanja,  detektora  vibracija  ili  šuma,  detektora  loma  stakla,  mehaničkih  i magnetnih  kontakata  i  drugih  vrsta  detektora,  vanjskih  i  unutarnjih  sirena  i  bljeskalica, fiksnih ili bežičnih protuprepadnih tastera i protuprepadnih šina i pedala. Alarmni sistem može biti žični, bežični ili hibridni.

Član 12.

(1) Alarmni sistemi koji se koriste za protuprovalnu zaštitu (protuprovalni sistem zaštite) ugrađuju se na način da se javljači smještaju na mjesta koja  pokrivaju  ulaze  u  štićeni  objekt  (vrata,  prozori,  staklene  stijene  i  dr.),  te  na  opremu  ili uređaje  za  pohranjivanje  novca  i  vrijednosti  (kase,  sefove,  trezore,  bankomate  i  dr.).

(2) Alarm za protuprepadnu zaštitu (protuprovalni sistem zaštite) javljači – ugrađuje se na dohvat lica radi što brže i neprimjetne aktivacije i dojave.

(3) Alarm se na zahtjev korisnika može spojiti  na  dojavni centar agencije ili službe zaštite, dok se alarm s protuprepadnih  sistema  prosljeđuje  u dojavni centar   agencije ili službe zaštite u  obliku  tzv. „tihe dojave“, osim pravnih lica za koje su posebnim propisom utvrđene obaveze da u svrhu zaštiti ljudi i imovine putem alarmnog sistema  priključe na dojavni centar agencije odnosno službe zaštite.

- Sistem videonadzora

Član 13.

(1) Videonadzor  koji se upotrebljava u obavljanju poslova tehničke zaštite čini kamera, monitor i uređaji za snimanje, obradu, pohranjivanje i prenos video signala, a osnovni  zadatak  videonadzora je registrovanje i pohranjivanje kretanja unutar štićenog objekta, radi  odvraćanje i otežavanje neovlaštenog pristupa štićenom objektu odnosno izvršenja krivičnog djela te olakšani pronalazak tog lica odnosno izvršioca krivičnog djela na osnovu video zapisa.

(2) Videonadzor mora biti ispravan i u funkciji 24/7 , što podrazumjeva 24-satni zapis aktivnih događaja u objektu i prostoru  koji se štiti sedam dana u sedmici.

Član 14.

Korištenje uređaja koji spadaju u videonadzor iz člana 13. ove uredbe (kamera, monitora i dr.) za druge svrhe kao što su  pregled kretanja pješaka i vozila na raskrsnicama, auto putevima i tunelima, turističke web kamere,  ne smatra se tehničkom zaštitom u skladu sa ovom uredbom.

Član 15.

Videonadzor iz člana 13. ove uredbe  koji se ugrađuje u štićene objekte mora  imati  digitalan  zapis  i propisane uvjete u pogledu  zahtjeva koji se odnose za kvalitetom i funkcionalnošću videonadzora utvrđenog u čl. 16. i 17. ovog člana.

Član 16.

(1) Kamere moraju imati  funkcije sprečavanja i ugrožavanja ljudi i imovine i identifikaciju lica koja namjeravaju ugroziti štićeni prostor ili izvršiti bilo kakvu protupravnu radnju unutar štićenog prostora.

(2) Minimalna rezolucija kamera iz stava (1) ovog člana ne može biti manja od  540 TVL (analogno), odnosno VGA (digitalno), horizontalne rezolucije minimalno 330 piksela po metru i Tip dan-noć.   U  vidnom  polju  kamere  ne  smiju  se  nalaziti   prepreke  koje  bi onemogućavale funkcionalnost videonadzornog sistema.

(3) Vanjske kamere moraju biti  IP65 zaštite ili smještene u zaštitna klima kućišta sa IP65 zaštimom i termostatom i grijačem.

(4) Lažne kamere ne spadaju u uređaje ili elemente sistema tehničke zaštite.

Član 17.

(1) Uređaj  za  snimanje  mora  biti  smješten  na odgovarajući način kojim se osigurava pravilno funkcionisanje i zaštita  od uništenja ili otuđenja (smještaj u posebne ormariće  sa zaključavanjem,  prostore trezora ili drugih  prostorija  s  kontrolom  ulaska  i  pristupa  ili  na  drugi  način) i  imati  mogućnost prijenosa podataka na medij i u formatu čitljivim na PC računalu, dok video zapisi moraju imati konstantnu kvalitetu zapisa _____ i brzi pristup snimljenom materijalu.

(2) Izuzetno, u slučaju da se  snimke s uređaja iz stava 1. ovog člana  pohranjuju na memorijske kartice, tvrde diskove ili na druge medije koji se nalaze u kameri  navedeni mediji moraju biti smješteni tako da su nedostupni neovlaštenim osobama.  Brzina  snimanja  mora  biti  minimalno  50fps  po  kameri,  a  minimalna  rezolucija snimanja  po  kameri  za  funkciju  identifikacije  mora  biti  4CIF,  odnosno  u  skladu  s rezolucijom kamere.

(3) Uređaji  za  snimanje  video  signala  moraju  imati  mogućnost  automatskog  početka snimanja nakon nestanka napajanja uređaja,  programiranja zaštitnih šifri i utvrđivanja prava korištenja za pojedine korisnike radi kontrole korištenja uređaja za snimanje.

Član 18.

Za ugradnju kamera, monitora ili drugih uređaja ili elemenata videonadzora koji se neće koristiti za potrebe tehničke zaštite mogu se obuhvatiti projektnom dokumentacijom tehničke zaštite, što se vrši na osnovu procjene ugroženosti.

Član 19.

Svaki objekat, mjesto ili prostor  na  kojima  je  instaliran videonadzor iz čl. 13. do 18. ove uredbe,  a u  cilju  osiguranja  njegovog neprekidnog  rada,  mora  biti osiguran sa rezervnim  napajanjem  električnom  energijom  putem UPS uređaja ili rezervnih baterija ili na drugi način, u trajanju od minimalno 30 minuta.

- Druga tehnička sredstva i oprema

Član 20.

U druga tehnička sredstva i opremu  za obavljanje poslova tehničke zaštite spadaju i to:

- sistemi kontrole i registracije ulaska i pristupa lica objektu, vozilu i plovilu,

- aplikacije za integraciju sistema tehničke zaštite, elektronska  zaštita  opreme  za  pohranjivanje i  čuvanje  vrijednosti  (kasa/sefova,  blagajni, dnevno – noćnih trezora i sigurnosnih depozitnih spremnika, trezora i trezorskih prostorija) s elektronskim bravama i bravama s vremenskom odgodom otvaranja,

- sistemi za satelitsko praćenje i lociranje lica, vozila i plovila,

- uređaji za detekciju gasova, plina, metalnih predmeta i eksploziva i jonizirajućih sredstava,

- rendgenski uređaji za kontrolu predmeta,

- metal detektorska vrata za kontrolu lica;

- protubalistički  elementi  (protivbalistička  stakla  i  drugi  protivbalistički  građevni  materijali) koji se ugrađuju u prostore štićenih objekata, što uključuje i vozila i plovila,

-  protuprovalna vrata s bravama sa serijskim brojem ili kodom,

- primopredajni pultovi i neprobojne pregrade izrađene od protivbalističkih elemenata,

-  mehanički sistemi za zaštitu od krađe vozila blokadama mjenjača, upravljača i kotača,

-  protuprovalne nerasprskavajuće folije za staklene površine objekata,

- mehanička  zaštita  opreme  za  pohranjivanje  i  čuvanje  vrijednosti  (kasa/sefova,  blagajni, dnevno - noćnih trezora i sigurnosnih depozitnih spremnika, trezora i trezorskih prostora),

- trezorska vrata,

- trezorski prostor,

- rešetke i rešetkasta vrata za trezore ili prostore za pohranjivanje novca,

- rešetke za prozore, roloi za izloge i građevinske otvore, putne zapreke .

- ograde  za perimetarsku zaštitu s elektronskom  bravama ili bravama sa serijskim brojem ili kodom,

-  elektromehaničke  barijere  (rampe,  pokretne  barijere,  cestovni  blokatori  i  srodni  uređaji) kojima se priječi prilaz ili kretanje štićenim prostorom ili objektom,

- kombinovana  zaštita  opreme  za  pohranjivanje  i  čuvanje  vrijednosti  (kasa/sefova,  blagajni, dnevno - noćnih trezora i sigurnosnih depozitnih spremnika, trezora i trezorskih prostorija) s mehanotroničkim bravama,

- „interlocking“ sistemi,

- protuprovalni sistemi na bazi dimnih zavjesa,

- sistemi stabilnog gašenja požara;

- sistemi za upravljanje gašenja požara;

- elektrohemijska  oprema  za  zaštitu  pri  distribuciji  vrijednosti  i  za  zaštitu  novca  u objektima.

Član 21.

Druga tehnička sredstva i oprema  iz člana 20. ove uredbe  koriste za za zaštitu ljudi i imovine iz člana 30. stav 1. Zakona i to: zaštitu ljudi i čovjekova okoliša, zaštitu podataka i dokumentacije, zaštitu od nedopuštenog pristupa u štićene prostore i objekte; zaštitu od unošenja eksplozivnih, ionizirajućih i drugih opasnih tvari; zaštitu od iznošenja, odnosno otuđenja štićenih predmeta i stvari; zaštitu pri obavljanju poslova osiguranja pratnje, prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti;  zaštitu pohranjenih podataka prikupljenih tokom obavljanja poslova tehničke zaštite i  zaštitu od požara tehničkim sistemom dojave (vatrodojava), u skladu sa propisima koji se odnose na sistem vatrodojave.

## Dojavni centar

Član 22.

(1) Agencija ili služba zaštite koja u obavljanju poslova tehničke zaštite koristi alarmne sisteme i videonadzor mora imati dojavni centar na koji mogu biti povezana pravna lica koja u zaštiti svoje imovine i lica koriste alarmne sisteme i videonadzor.

(2) Alarmni sistemi i videonadzor koji su instalisani za potrebe zaštite fizičkih lica mogu biti uvezana na dojavni centar iz stava 1. ovog člana uz saglasnost lica kome se pruža zaštita.

Član 23.

(1) Dojavni centar je prostor agencije ili službe zaštite u koju se prikupljaju podaci  po dojavnom signalu sa štićenih objekata, radi osiguranja intervencije u tim štićnim objektima.

(2) Dojavni centar sastoji se od najmanje jedne prostorije, koja je obezbijeđena na adekvatan način tehničkom ili mehaničkom zaštitom.

(3) Prostorija iz stava (2) ovog člana mora imati dva izvora napajanja električnom energijom - osnovni izvor električne mreže i rezervni izvor koji omogućava rad uređaja najmanje 12 časova.

(4) Ulaz i izlaz objekta u kojem se nalazi dojavni centar mora biti pod stalnom fizičkom ili tehničkom zaštitom.

### Član 24.

Dojavni centar, pored uvjeta iz člana 23. ove uredbe, mora imati i sljedeće:

a)  prijemni signal sa pripadajućom opremom koja omogućava automatsko vremensko evidentiranje svih stanja i to: alarm, uključivanja, isključivanja, provjere, servis, greške i preduzete radnje;

b) sistem prenosa signala;

c) zaštitu od neovlašćenog ulaska;

d) osiguranu stalnu vezu sa mobilnim timom za intervencije;

e) najmanje jednu telefonsku liniju registrovanu na agenciju odnosno službu zaštite;

f) obezbijeđenu adekvatnu unutrašnju i vanjsku rasvjetu;

g) dokaz o spremnosti i mogućnosti otklanjanja kvara na uređajima u roku najdužem šest časova od nastanka kvara;

h) osiguran odgovarajući način obavještavanja policije ako je umrežen na zaštitnodojavni sistem organa unutrašnjih poslova.

### Član 25.

(1) Agencija odnosno služba zaštite u dojavnom centru vrši obavezno pohranjivanje svih podataka koji su pribavljeni alarmnim sistemom i videonadzorom i to na magnetnom mediju i  sa rokom čuvanja 30 dana, ažuriranje projekata i skica priključnih štićenih objekata, vođenje evidencije o redovnim i vanrednim događajima, pračenje statusa alarmnih zona na kojima su vršene intervencije daljinskim pristupom ili na terenu i sl.

(2) U dojavnom centru osigurava se stalno prisustvo najmanje jednog lica koje ima certifikat za tehničku zaštitu ili certifikat za odgovorno lice, koje prilikom aktiviranja alarmnog signala preduzima odgovarajuće mjere i radnje.

(3) Pod odgovarajućim mjerama i radnjama iz stava (2) ovog člana podrazumijeva se dojava licima koja obavljaju poslove intervencije, koja će intervenisati na licu mjesta i, ukoliko je potrebno, obavijestiti korisnika, nadležnu policijsku upravu i odgovorno lice agencije ili službe zaštite.

### Član 26.

(1) Svi primljeni signali iz štićenih postora i objekata u dojavni centar  automatski se zapisuju u elektronsku bazu koji sadrže sljedeće podatke:

a) redni broj;

b) vrstu događaja;

c) datum i vrijeme;

d) mjere koje je preduzeo dojavni centar;

e utvrđeno stanje i sl.

(2) Podaci svih primljenih signala čuvaju se najmanje jednu godinu od dana kada je signal primljen, osim videonadzora čiji se podaci čuvaju jedan mjesec.

(3) Štićeni objekti koji nemaju mogućnost stalne kontrole veze sa dojavnim centrom mogu imati lokalni signal u vidu žutog trepćućeg svjetla i povremeno ograničeni zvučni signal sa trajanjem do tri minuta.

### Član 27.

Za sistem videonadzor koji nije uvezan na dojavni centar uređaj za snimanje mora imati kapacitet zapisa minimalno 30 dana.

- Poslovi intervencije u slučaju aktiviranja alarmnog sisitema

### Član 28.

(1) Intervencija je obavezno postupanje agencije odnosno službe zaštite  u slučaju aktiviranja ili po prijavi alarmnog sistema na štićenom objektu, prostoru ili mjestu koje se sastoji od neposrednog dolaska u objekat, prostor ili mjesta u kojem je aktiviran alarmi sistem, radi utvrđivanja razloga aktiviranja ili otklanjanja kvarova na postavljenom alarmnom sistemu.

(2) Intervenciju iz stava (1) ovog člana, vrše najmanje dva naoružana čuvara koji su zaposlenici agencije i  koja imaju certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite ljudi i imovine i čine interventni tim.

(3) Interventni tim će tokom intervencije koristiti vozila označena logotipom ili nazivom agencije.

(4) Rad sistema za prenos signala mora omogućiti kvalitetno djelovanje intervencije najkasnije 15 minuta nakon aktiviranja alarmnog sistema ili po primljenoj prijavi.

(5) Intervencija može, uz pismenu saglasnost pravnog ili fizičkog lica za koje se obavljaju poslovi tehničke zaštite, djelovati nakon proteka roka iz stava (4) ovog člana.

(6) Agencija može da za potrebe intevencije  angažuje   drugu agenciju koja se bavi poslovima fizičke zaštite o čemu mora biti zaključen poseban ugovor o pružanju tih usluga.

III-DOKUMENTA POTREBNA ZA OBAVLJANJE POSLOVA  TEHNIČKE ZAŠTITE

Član 29.

(1) Poslovi tehničke zaštite iz člana 2. ove uredbe  obavljaju se na osnovu sljedećih dokumenata i to; procjene ugroženosti, elaborata zaštite, i projektne tehničke zaštite.

(2) Procjena ugroženosti i elaborat zaštite iz stava (1) ovog člana izrađuje se u skladu sa propisom koji donosi federalni ministar unutrašnjih poslova na osnovu člana 26.c Zakona.

(3) Pojekat tehničke zaštite izrađuje se  u skladu sa odredbama ove uredbe.

Član 30.

(1) Projekat o tehničkoj zaštiti izrađuje se na osnovu dva dokumneta i to: elaborata zaštite  iz člana 29. stav (2)  ove uredbe i zahtjeva korisnika objekta ili prostora za koji se izrađuje projekat o tehničkoj zaštiti.

(2) Projekat o tehničkoj zaštiti sadrži sljedeće:

1)    projektni zadatak;

2)    izbor vrste i obima tehničke zaštite;

3)    izbor uređaja i opreme;

4)    razradu koncepta tehničke zaštite i

5)    izradu projektne dokumentacije.

(3) U projektnom zadatku iz stava (2) tačka 1) ovog člana utvrđuju se sve veličine (parametri) potrebni za izradu projekta o tehničkoj zaštiti i obuhvata sljedeće:

1)    vrstu tehničke zaštite;

2)    smještajni centar tehničke zaštite;

3)    smještajno mjesto uređaja i opreme;

4)    način polaganja instalacije i

5)    uvezanost sa drugim sistemima zaštite.

Član 31.

Projekat o tehničkoj zaštiti mora biti izrađen u skladu sa propisima koji uređuju poslove projektovanja tehničkih sredstava i opreme tehničke zaštite koja su predviđena ovom uredbom.

Član 32.

(1) Izuzetno, umjesto projekta o tehničkoj zaštiti može se izraditi skica (crtež) sistema tehničke zaštite štićenog objekta fizičkog lica, kao i pravnog lica ukoliko je  elaboratom zaštite iz člana 29. stav (2) ove uredbe predviđena tehnička zaštita sa manje od šest uređaja koji se odnose na alarmni sistem.

(2) Skicu (crtež) iz stava (1) ovog člana može izrađivati lice koje ima certifikat za odgovorno lice ili certifikat za obavljanje poslova tehničke zaštite.

Član 33.

(1) Poslove projektovanja tehničke zaštite iz člana 30. ove uredbe  mogu obavljati samo ovlašćena lica, registrovana za obavljanje tih poslova kod nadležnog suda, ili agencije odnosno služba zaštite ukoliko imaju u radnom odnosu lice sa visoku stručnu spremu i certifikat za obavljanje poslova tehničke zaštite, odnosno certifikat za odgovorno lice koji su predviđeni Zakonom.

(2) Agencija ili služba zaštite  lice iz stava (1) ovog člana koje će obavljati poslove projektovanja tehničke zaštite za potrebe agencije odnosno službe zaštite može angažovati samo ako ispunjava uvjete iz stava (1) ovog člana.

Član 34.

(1) Agencija ili služba zaštite može imati kopiju projekta o tehničkoj zaštiti.

(2) Svaka izrađena kopija mora biti brojčano označena.

(3) Kopiju projekta, odnosno uvid u projektnu dokumentaciju može odobriti samo pravno lice za koje je urađena projektna dokumentacija.

(4) Projekat sistema tehničke zaštite predstavlja poslovnu tajnu.

Član 35.

(1) Agencije odnosno službe zaštite opremu i tehnička sredstva koja koriste u toku obavljanja poslova tehničke zaštite, u skladu sa ovom uredbom, moraju osigurati da ta oprema bude ispravna,  funkcionalna i servisirana, što se vrši redovnim  šetomjesečnim pregledima.

(2) Poslove pregleda  iz stava (1) ovog člana obavljaju agencija odnosno služba zaštite, koji se sastoje od servsiranja i kontrole ispravnosti, što se dokazuje zapisnicima o izvršenom servisiranju i kontroli ispravnosti.

(3) Atestiranja opreme i sredstava vrši ovlaštena institucija.

IV- POSTUPAK UGRADNJE TEHNIČKIH SREDSTAVA

Član 36.

(1) Ugradnja tehničkih sredstava, opreme i uređaja za obavljanje poslova tehničke zaštite predviđene ovom uredbom vrši na osnovu projekta iz tehničkoj zaštiti iz člana 30. ove uredbe.

(2) Ugradnju tehničkih sredstava vrši agencija odnosno služba zaštite, a obuhvata sljedeće i to:

1)    ugradnja instalacija;

2)    ugradnja uređaja i opreme;

3)    programiranje, podešavanje (parametrisanje) i ispitivanje sistema tehničke zaštite, te njegovo puštanje u rad i

4)    izrada uputstva za rukovanje.

(2) Poslove iz stava (2) ovog člana obavljaju lica koja imaju  certifikat za obavljanje poslova tehničke zaštite ili certifikat za odgovorno lice.

Član 37.

(1) Ugradnja instalacija tehničkih sredstava obuhvata sljedeće: polaganje i učvršćivanje električnih vodova (kablova) na kablovske police-kanalice, odnosno uvlačenje vodova u instalacijske cijevi i slične radove.

(2) Ugradnja instalacija iz stava (1) ovog člana mora biti izvedena u skladu sa propisima koji regulišu uvjete izvođenja elektrotehničkih instalacija.

(3) U ugradnju instalacije spadaju i poslovi ispitivanja instalacije nakon izvršene ugradnje  koja se vrši puštanjem u probni rad uređaja.

(4) Tehnička sredstva iz stava (1) ovog člana koja su izvedena suprotno odredbama čl. 36. do 40. ove uredbe po nalogu inspektora mora biti uklonjena, odnosno usklađena sa odredbama ove uredbe.

Član 38.

(1) Pripremnim radovima za ugradnju tehničkih sredstava (u daljnjem tekstu: pripremni radovi) smatraju se svi radovi koji prethode ugradnji instalacija tehničkih sredstava, opreme i uređaja utvrđene ovom uredbom, uključujući postavljanje kablovskih polica i instalacijskih cijevi.

(2) Izvođenje pripremnih radova iz stava (1) ovog člana ne smatra se tehničkom zaštitom u smislu odredaba ove uredbe.

(3) Pripremne radove iz stava (1) ovog člana može obavljati pravno ili fizičko lice koje nema odobrenje za obavljanje poslova tehničke zaštite.

(4) Pri obavljanju pripremnih radnji pravno ili fizičko lice iz stava (3) ovog člana ne smije vršiti uvid u dijelove projekta koji sadrže elemente funkcionisanja tehničkih sredstava.

Član 39.

(1) Nakon ugradnje i ispitivanja instalacija tehničke zaštite prema čl. 36. do 38. ove uredbe  ugrađuju se i podešavaju uređaji i oprema koja se koriste za obavljanje poslova tehničke zaštite.

(2) Uređaji i oprema iz stava (1) ovog člana ugrađuju se i podešavaju (parametrišu) u skladu sa dokumentacijom i uputstvom proizvođača uređaja i opreme i režimom (namjenom) rada objekta.

Član 40.

(1) Poslovi ugradnje i održavanja alarmnog sistema, videonadzora i drugih oblika zaštite utvrđene ovom uredbom  mogu se obavljati samo na osnovu radnog naloga koji izdaje agencija ili služba zaštite.

(2) Nalog iz stava (1) ovog člana sadrži sljedeće podatke:

1)    ime i prezime lica koje izvodi radove;

2)    podaci o pravnom licu koje izvodi radove;

3)    opis poslova i broj ugovora;

4)    vrijeme obavljanja poslova i

5)    potpis odgovornog lica agencije ili službe zaštite.

(3) Za vrijeme obavljanja poslova tehničke zaštite lice koje izvodi radove mora kod sebe imati nalog iz stava (1) ovog člana.

V- ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SREDSTAVA I OPREME

Član 41.

(1) Agencija vrši tehnički pregled instalisanog alarmnog sistema, videonadzora i drugog oblika zaštite koji se sastoji od provjere:

1)    ispravnosti i funkcionalnosti svih uređaja i opreme za funkcionisanje alarmnog sistema, videonadzora i drugog oblika zaštite utvrđene ovom uredbom;

2)    usklađenosti tehničkih sredstava sa projektom o tehničkoj zaštiti iz člana 30. ove uredbe, odnosno skicom iz člana 32	. ove uredbe;

3)    obučenosti osoblja;

4)    korisničkih uputstava za rukovanje;

5)    dokaza kvaliteta ugrađene opreme.

(2) O obavljenom tehničkom pregledu iz stava (1) ovog člana sačinjava se zapisnik koji potpisuje odgovorno lice, odnosno lice kome se pruža tehnička zaštita.

(3) Agencija izdaje licu kome se pruža tehnička zaštita potvrdu da su tehnička sredstva urađena u skladu s odredbama ove uredbe.

Član 42.

(1) Alarmni i videonadzorni sistemi zaštite utvrđeni ovom uredbom moraju se održavati u ispravnom stanju i najmanje jednom godišnje servisirati.

(2) Poslove održavanja i servisiranja  iz stava (1) ovog člana mogu obavljati samo agencije ili službe zaštite koje su registrovane za obavljanje poslova tehničke zaštite, kod nadležnog suda.

Član 43.

(1) Na osnovu pismenog naloga nadležnog organa uprave (organa unutrašnjih poslova, tužilaštva i drugih organa uprave) u slučajevima kada je potrebno preduzeti posebne mjere sigurnosti, agencija ili služba zaštite je dužna isključiti alarmni i vdeonadzorni sistem utvrđen ovom uredbom koje je ugradila.

(2) Agencija ili služba zaštite je dužna o isključenju sredstava iz stava (1) ovog člana odmah  obavijestiti pravno ili fizičko lice za koje je ugradila tehnička sredstva, kao i o razlozima i trajanju isključenja tehničkih sredstava.

VI - KAZNENE ODREDBE

Član 44.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se  za prekršaj agencija ili služba zaštite :

- ako u obavljanju poslova tehničke zaštite  ne koristi odgovarajuće propise odnosno norme ili standarde Federacije ukoliko postoje (član 4. stav 2.);

- ako u toku obavljanja poslova tehničke zaštite koriste tehnička sredstva, opremu i uređaje za prisluškivanje (član 6);

- ako ugrađuje ili koriste alarmni sistem ili videonadzor  kojim se ugrožava ili povrijeđuje privatnost i sigurnost drugih lica (član 9. stav 1.);

- ako koristi alarmni sistem ili videonadzor koji nejaju certifikat (deklaraciju) proizvođača ili su štetni za životnu sredinu i čovjeka (član 9. stav 2.);

- ako je ugrađen vidonadzor koji ne zadovoljava osnovne uvjete  utvrđene u čl. 15. i 16. uredbe;

- ako u toku obavljanja poslova tehničke zaštite  nema osiguran dojavni centar (član 22.);

- ako dojavni censtar ne ispunjava uvjete utvrđene u čl. 23. i 24. uredbe;

- ako nije osigurano pohranjivanje svih podataka koji su pribavljeni alarmnim sistemom i videonadzorom  na magnetnom mediju  sa rokom čuvanja 30 dana ili nisu ažurirani projekti i skice štićenih objekata (član 25. stav 1. );

- ako u dojavnom centru nije osigurano stalno prisustvo  najmanje jednog lica  sa certifikatom tehničke zaštite ili certifikatom za odgovorno lice (član 25. stav 2.);

- ako nije osigurano da se primjeni signali iz štićenih objekata u dojavni centar automatski zapisuju (član 26);

- ako nije osigurana intervencija na način propisan u članu 28. uredbe;

- ako obavljaju poslove tehničke zaštite bez dokumentacije iz člana 29. ove uredbe;

- ako projekat tehničke zaštite ne sadrži podatke predviđene u članu 30. ove uredbe;

- ako poslove projektovanja tehničke zaštite vrše lica koja ne ispunjavaju uvjete  iz člana 33. ove uredbe;

- ako agencija ili služba zaštite posjeduje orginal projekta tehničke zaštite ( član 34).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se rukovodilac agencije ili službe zaštite odgovorno lice u finansijskoj instituciji i pravnom licu iz člana 4. ove uredbe.

VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45.

(1) Pravna i fizička lica koja u zaštiti ljudi  i imovine angažovali agenciju ili osnovali službu zaštite za obavljanje poslova tehničke zaštite, dužni su da poslove tehničke zaštite usklade sa odredbama ove uredbe u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

(2) Zahtjevi za ugradnju tehničkih sredstva, uređaja i  opreme koji nisu ugrađeni do donošenja ove uredbe, ugrađuju se prema odredbama ove uredbe.

Član 46.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da se primjenjuje Pravilnik o vrsti tehničkih naprava, sredstvima i opremi kojima se obavljaju poslovi tehničke zaštite i načinu njihove ugradnje i projektovanja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/09).

Član 47.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

V. Broj:                /2014                                                              P R E M I J E R

________ 2014. godine

Sarajevo 				   	                       Nermin Nikšić